## BoQ
BẢNG GIÁ DỰ THẦU Gói thầu số 12: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Dự án: Hệ thống thủy lợi Tân An - Đập đá
ĐVT: Đồng
STT | Nội dung công việc | ĐVT | Khối lượng mời thầu | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền | Ghi chú
I | ĐẬP DÂNG THẠNH HÒA 1
1 | Thiết bị hệ thống giám sát vận hành
Thiết bị quan trắc mực nước, lượng mưa tự động
1.1 | Thiết bị thu thập và truyền số liệu qua mạng điện thoại di động thông qua dịch vụ GMS/GPRS/3G: + Bộ nhớ trong Serial Flash 16MB, Hỗ trợ thẻ nhớ ngoài SD Card lên đến 32GB + Cổng Analog: 8 cổng Analog Input + Cổng Digital: 8 cổng Digital Input, 8 cổng Digital Output + Cổng truyền thông: 1 cổng RS232, 1 cổng RS485, 1 cổng USB, 1 cổng Internet (RJ45) + Màn hình hiển thị OLED 16×2 + Bàn phím 3 x 3 + Module GSM/GPRS/3G: GSM 850/900/1800/1900MHz + Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ +85c + Tích hợp đồng hồ thời gian thực + Màn hình hiển thị OLED 16×2, Bàn phím 3×3 | bộ | 1
1.2 | Đầu đo mực nước áp suất thuỷ tĩnh thượng lưu đập: + Dải đo 0-30m; độ chính xác 0.1%FS + Cáp Cáp tín hiệu chống nhiễu tích hợp ống bù áp suất: 30m | cái | 1
1.3 | Thùng đo mưa: Loại cảm biến dạng muổn có công tắc từ tính; Độ phân giải 0,01" hoặc 0,2 mm; độ chính xác 0.3mm | cái | 1
1.4 | Màn hình hiển thị và theo dõi dữ liệu tại nhà điều hành: - Màn hình HMI cảm ứng 7 inch - Kết nối Dataloger qua giao thức TCP xem dữ liệu quan trắc mực nước, lượng mưa theo thời gian thực, | cái | 1
1.5 | Cáp tín hiệu chống nhiễu V4 | 100m | 0.1
1.6 | Chống sét lan truyền DC 2P 20-40KA 1000V | cái | 2
1.7 | Aptomat 2P/16A | cái | 1
1.8 | Aptomat 1P/16A | cái | 2
1.9 | Cáp nguồn: Cu/PVC/PVC-2x3mm2 | 100m | 0.15
1.1 | Pin năng lượng mặt trời 60W - 60Wp, điện áp ra lớn nhất 22,5V. | bộ | 1
1.11 | Bộ điều khiển Pin mặt trời/ Sạc acquy; Dòng điện cực đại 30A, điện áp vào tối đa 60VDC, điện áp ra nhận điện thế acquy tự tộng 12-24VDC | bộ | 1
1.12 | Bộ tích năng lượng mặt trời (ắc quy khô); Dung lượng 55Ah; Điện áp 12VDC | bộ | 1
1.13 | Bộ chuyển đổi nguồn điện lưới sang dự phòng tự động | bộ | 1
1.14 | Ống TTK DN90mm, dày 3mm, bảo vệ đầu đo và cáp bù áp | 100m | 0.085
1.15 | Cút nối ống TTK DN90mm | cái | 3
1.16 | Đai thép giữ ống D90mm | cái | 11
1.17 | Ống lọc bảo vệ đầu đo, TTK DN90mm | 100m | 0.01
1.18 | Bịt ống lọc D90mm | cái | 1
1.19 | Ống ruột gà lõi kẽm bọc nhựa DN15 bảo vệ cáp tín hiệu | 100m | 0.3
1.2 | Đai thép giữ ống D15mm | cái | 5
1.21 | Vít nở sắt M8x40 | bộ | 20
1.22 | Đăng ký thẻ sim điện thoại và cước phí thử nghiệm hệ thống | bộ | 1
1.23 | Cột dựng trạm cao 3m DN 90 vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | Bộ | 1
1.24 | Tủ thiết bị thu thập số liệu KT 406x757x275, SUS 304 dày 1.5mm, bảo vệ bằng khóa, Xuất xứ Việt Nam | bộ | 1
1.25 | Hộp đấu nối dây và bảo vệ đầu đo: Kích thước: 300 x400 x250mm; Inox 304 dày 1.5mm, bảo vệ bằng khóa | bộ | 1
Thiết bị camera giám sát
1.26 | Camera IP SpeedDome 4MP: – Góc quay 360°, Góc quét -15° to 90° – Chuẩn nén H.265+/H.265 – Độ phân giải 1920 × 1080@25/30fps – Ống kính 4.8 mm to 120 mm – Hồng ngoại 150m – Zoom số 16x, zoom quang 25x – Tính năng WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog – Hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 256GB – Tiêu chuẩn IP66 , IK10 và chống sét 6KV | bộ | 1
1.27 | Đầu ghi 4 kênh: – Đầu ghi hình 4 kênh, hỗ trợ camera HDCVI/TVI/AHD/Analog/IP. – Chuẩn nén hình ảnh H265+/H265 với hai luồng dữ liệu. – Độ phân giải 4K(1-7fps) 4MP(1-15fps) 1080P(25/30fps). – Hỗ trợ ghi hình tất cả các kênh 4K, cổng ra tín hiệu video đồng thời HDMI/VGA – Hỗ trợ kết nối nhiều nhãn hiệu camera IP(4+4). – Hỗ trợ lên đến camera 8MP với chuẩn tương tích Onvif 16.12. – Hỗ trợ 1 ổ cứng tối đa 10TB, 2 cổng usb 2.0, 1 cổng mạng RJ45((100), 1 cổng RS485. – Hỗ trợ xem lại và trực tiếp qua mạng máy tính thiết bị di động. – Hỗ trợ cấu hình thông minh qua P2P, 1 cổng audio vào ra hỗ trợ đàm thoại hai chiều. – Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. – Ổ cứng lưu trữ: 1TB | Bộ | 1
1.28 | Tivi phục vụ giám sát hành ảnh camera tại nhà điều hành: - Kích cỡ màn hình: 32 inch - Tần số quét thực: 50 Hz - Kết nối Internet: Cổng mạng: LAN, Wifi - USB: 1 cổng USB A - Cổng nhận hình ảnh, âm thanh: 2 cổng HDMI có 1 cổng HDMI eARC (ARC) | bộ | 1
1.29 | Cáp mạng CAT 6 | 100m | 0.15
1.3 | Cáp nguồn cho camera: Cu/PVC/PVC-2x4mm2 | 100m | 2
1.31 | Bộ thu phát không dây chuyên dùng cho camera IP và trụ đỡ: - Ngoài trời chuẩn: 802.11 a/n - Tần số :5,4Ghz - Chế độ: AP, Station, Station WDS, AP+WDS | bộ | 1
1.32 | Trụ đỡ camera IP SpeedDome cao 2m ống DN 60 vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
1.33 | Nguồn 220 - 24V-10A: - Input : 220VAC 50-60Hz - Output : 24VDC 10A Max ( ~240W) - Bảo vệ chạm tải, lọc nhiễu AC | bộ | 1
1.34 | Tủ thiết bị cấp nguồn cho camera dày 3mm vật liệu sắt sơn tĩnh điện, bảo vệ bằng khóa, Xuất xứ Việt Nam | bộ | 1
1.35 | Aptomat 2P/16A | cái | 2
1.36 | Cắt Lọc Sét AC 2P 20kA/500VDC | cái | 2
1.37 | Đầu cos đấu dây | cái | 50
2 | Hệ thống giám sát vận hành
Trạm quan trắc
2.1 | Lắp đặt các thiết bị cơ sở cho trạm quan trắc tự động theo thời gian thực | bộ | 2
Hệ thống tiếp địa
2.2 | Cọc tiếp địa L63x63x6; 2,5m/cọc tương đương 14,13kg/cọc | 10 cọc | 0.6
2.3 | Đào móng băng - Cấp đất II | 1m3 | 10
2.4 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | 10
Lắp đặt trạm đo tự động
2.5 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra - Cấp đất II | 1m3 | 1.171
2.6 | Đắp đất nền móng công trình | m3 | 0.4
2.7 | Bê tông móng, M150, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.2
2.8 | Bê tông móng, M200, đá 1x2, PCB40 | m3 | 0.8
2.9 | Ván khuôn móng dài | 100m2 | 0.04
2.1 | Lắp nút bịt nhựa nối măng sông - Đường kính 50mm | cái | 1
2.11 | Lắp đặt các thiết bị cơ sở cho trạm quan trắc tự động theo thời gian thực | bộ | 2
TỔNG TRƯỚC THUẾ
THUẾ VAT 8%
TỔNG SAU THUẾ
Bằng chữ:
Đại diện hợp pháp của nhà thầu