## BoQ
BẢNG TIÊN LƯỢNG DỰ THẦU
Gói thầu số 01-XL: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị toàn bộ công trình
Dự án: Đập dâng Phú Phong, huyện Tây Sơn
ĐVT: Đồng
STT | Nội dung công việc | ĐVT | KL mời thầu | Đơn giá chưa VAT | Thành tiền | Ghi chú
I | ĐẬP DÂNG PHÚ PHONG
Trạm quan trắc dòng chảy
Phần thiết bị
1 | Pin năng lượng mặt trời 260W- Công suất đỉnh: 260WP | bộ | 1
2 | Giá đỡ pin mặt trời cho trạm 260W; Vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | bộ | 1
3 | Cột dựng trạm 3m; đường kính 114mm; Vật liệu thép mạ kẽm nhúng nóng | cột | 1
4 | Vỏ tủ thiết bị thu thập số liệu ngoài trời, SUS 201, kích thước (WxHxD) 406x757x275 | 1 tủ | 1
5 | Cáp nguồn cho pin mặt trời: Cu/PVC/PVC-2x6mm2 | 100m | 0.1
6 | Cáp nguồn Cu/PVC- 2x2.5mm2 | 100m | 1.2
7 | Bộ sạc acquy sử dụng công nghệ MPPT- Dòng điện cực đại 10A, điện áp vào tối đa 150VDC, điện áp ra 12/24VDC | bộ | 1
8 | Bộ tích năng lượng mặt trời (Ắc qui khô): - Dung lượng: 100Ah- Điện áp: 12VDC | 10 bình | 1
9 | Aptomat 2P/16A | cái | 1
10 | Aptomat 1P/16A | cái | 2
11 | Thiết bị thu thập và truyền số liệu qua mạng điện thoại di động thông qua dịch vụ GSM/GPRS: - Tiêu chuẩn vận hành: Ngoài trời - Nhiệt đới hóa - Nguồn cấp: 6-28VDC. - Truyền thông: + Kết nối RS232. + Kết nối qua mạng di động GSM 4 băng tần: 900/1800/850/1900. Có khả năng truyền thông qua các phương thức: SMS/GPRS/EGPRS. - Tín hiệu vào: + 01 đầu vào Analog độ phân giải 16 bit. + 01 đầu vào số | bộ | 1
12 | Bộ cấp nguồn một chiều cách ly:- Điện áp vào : 9- 36VDC- Điện áp ra: 24VDC- Dòng điện ra: 4A | 1 bộ | 1
13 | Cảm biến đo không tiếp xúc: đo tốc độ dòng chảy, mực nước và tính toán đồng thời lượng xả theo l/s hoặc m³/s. Thông số kỹ thuật: - Nguyên lý đo vận tốc dòng chảy: Radar/Doppler shift -Nguyên lý đo mực nước: Radar/delay time - Dải đo tốc độ dòng chảy: 0,1 - 15 m / s, với nhận dạng hướng, Độ phân giải: 1 mm / s, chiều cao sóng tối thiểu 3 mm - Dải đo mực nước mực nước: 0 - 35 m; Độ phân giải: 1mm, Góc chùm 10 ° - Lĩnh vực ứng dụng: -35 đến + 60 ° C - Giao tiếp: RS-485, SDI-12 và Modbus - Nguồn cấp: 6 - 30 V DC - Công suất tiêu thụ: khoảng 140 mA ở mức 12 VDC / mỗi lần đo - Loại bảo vệ: IP 67 - Vỏ: LxHxW 338x333x154 Chất liệu: nhôm sơn tĩnh điện Lắp đặt: giá đỡ cho ống Ø 34 - 48 mm | bộ | 1
14 | Giá đỡ cảm biến đo gia công riêng theo điều kiện thực tế lắp đặt | bộ | 1
15 | Cáp kết nối thiết bị RQ-30 loại 20m | 100m | 0.3
16 | Cáp tín hiệu 2 cặp xoắn có bọc nhiễu | 100m | 0.3
17 | Cụm giá đỡ lắp đặt và bảo vệ trạm trên thành cầu(đã bao gồm khối lượng ống TTK f90 bảo vệ đầu đo và bảo vệ cáp tín hiệu cùng các phụ kiện đi kèm. Các thiết bị được gia công theo cấu tạo riêng của từng cầu) | bộ | 1
18 | Kéo rải dây tiếp địa, bằng thép lá, 30x2mm | 10 m | 2
19 | Đăng ký thẻ sim điện thoại và cước phí thử nghiệm hệ thống | Bộ | 1
TỔNG TRƯỚC THUẾ
THUẾ VAT 8%
TỔNG SAU THUẾ
Bằng chữ:
Đại diện hợp pháp của nhà thầu